日常监测方案

一、废水监测：

废水监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排口 | W1 | 废水量、pH、COD、SS、氨氮、TP、石油类 | 1次/周 | 江苏新锐环境监测有限公司 |
| 地下水 | W2-W7 | pH、Fe、pb、Hg、Cr、Cd、As、硫酸盐、氯化物 | 2次/年 | 江苏新锐环境监测有限公司 |

二、废气监测

无组织废气监测点位、项目和频次

| 废气来源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无组织排放源下风向的厂界外5米处设置1个监控点，同时在上风向厂界外5米处设置1个参照点 | HCL、硫酸雾、氯气 | 2次/年 | 江苏新锐环境监测有限公司 |

有组织废气监测点位、项目和频次

| 废气来源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气净化系统 | 15米高排气筒出口 | HCL、硫酸雾 | 2次/年 | 江苏新锐环境监测有限公司 |
| 废气净化系统 | 25米高排气筒出口 | 氯气 |  |  |

三、厂界噪声监测

噪声监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 委托监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东侧厂界噪声 | N1 | 等效(A)声级 | 2次/年 | 江苏新锐环境监测有限公司 |
| 厂界南侧厂界噪声 | N2 |  |  |  |
| 厂界西侧厂界噪声 | N3 |  |  |  |
| 厂界北侧厂界噪声 | N4 |  |  |  |

张家港洁利环保科技有限公司

2018年7月13日